WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (III) w postępowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych i pieców na biomasę w gminie Dzierzkowice" (nr postępowania: IPR.271.1.2021)

Gmina Dzierzkowice [Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice], zwaną dalej ,,Zamawiający’’ informuję, iż zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019, poz. 2019) zwaną dalej ,, ustawą’’ przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Pytanie: Aby uniknąć błędu w wysyłce oferty prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap, na który ma zostać wysłany formularz ofertowy.

Odpowiedź: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GMINA_DZIERZKOWICE

adres skrytki ESP: 0607032/ugdzierzkowice

ZMIANA TREŚCI SWZ

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 poz. 2019 zwanej dalej „ustawą, zmienia postanowienia SWZ:

- Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia rozdz. XIX SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział XIX

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.	Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

w zakresie części 1 zamówienia:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)

A. Cena: 60

B. Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury:10

C. Współczynnik utraty ciepła a1: 10

D. Współczynnik zależności temperatury a2: 10

E. Grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego: 10

w zakresie części 2 zamówienia:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)

A. Cena: 60

B. Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego: 10

C. Menu falownika fotowoltaicznego: 5

D. Sprawność modułu fotowoltaicznego: 5

E. Współczynnik temperaturowy Pmax	: 10

F. Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego: 10

w zakresie części 3 zamówienia

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)

A. Cena: 60

B. Sprawność kotła: 40

2.	Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie.

3.	Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.	Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn

PC = 	------- x 60 pkt

Cb

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

w zakresie części 1 zamówienia:

5.	Punkty za kryterium „Sprawność optyczna kolektora słonecznego

w odniesieniu do apertury” - PSOK - zostaną przyznane w skali:

Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury	Liczba punktów

83,0 %  - 84,5%	PSOK =  0 pkt

84,6% lub więcej	PSOK =  10 pkt

6.	Punkty za kryterium „Współczynnik utraty ciepła a1” – PWUC - zostaną przyznane w skali:

Współczynnik utraty ciepła a1	Liczba punktów

4,20 – 3,50 W/(m2K)	PWUC =  0 pkt

3,49  i mniej  W/(m2K)	PWUC =  10 pkt

7.	Punkty za kryterium „Współczynnik zależności temperatury a2” – PZT - zostaną przyznane w skali:

Współczynnik zależności temperatury a2	Liczba punktów

0,020 – 0,016  W/(m2K2)	PZT =  0 pkt

0,0159  i mniej  W/(m2K2)	PZT =  10 pkt

8.	Punkty za kryterium „Grubość izolacji dolnej kolektora słonecznego” – PGR - zostaną przyznane w skali:

Grubość izolacji kolektora słonecznego	Liczba punktów

min. 40 mm	PGR =  0 pkt

min. 45 mm	PGR =  5 pkt

min. 50 mm	PGR =  10 pkt

w zakresie części 2 zamówienia:

9.	Punkty za kryterium „Liniowa gwarancja mocy” – PLGM - zostaną przyznane w skali:

Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego	Liczba punktów

Liniowa gwarancja mocy po 25 latach na poziomie 80 - 84% 	PLGM =  0 pkt

Liniowa gwarancja mocy po 25 latach na

≥ 84,1 %	PLGM =  10 pkt

10.	Punkty za kryterium „Menu falownika fotowoltaicznego” – PMFW - zostaną przyznane w skali:

Menu falownika fotowoltaicznego	Liczba punktów

Falownik nieposiadający menu wyświetlacza w języku polskim	PMFW =  0 pkt

Falownik posiadający menu wyświetlacza w języku polskim	PMFW =  5 pkt

11.	Punkty za kryterium „Sprawność modułu fotowoltaicznego” – PSMF - zostaną przyznane w skali:

Sprawność modułu fotowoltaicznego liczona od powierzchni brutto	Liczba punktów

19,91 – 20 %	PSMF =  0 pkt

≥ 20,01	PSMF =  5 pkt

12.	Punkty za kryterium „Współczynnik temperaturowy Pmax” – PWT - zostaną przyznane w skali:

Współczynnik temperaturowy Pmax	Liczba punktów

-0,36  ÷ -0,35 %/˚C	PGP =  0 pkt

≤  -0,34  %/˚C	 PGP =  10 pkt

13.	Punkty za kryterium „Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych” – PGP - zostaną przyznane w skali:

Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego	Liczba punktów

Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych  10 - 12 lat 	PGP =  0 pkt

Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych  >12 lat	 PGP =  10 pkt

w zakresie części 3 zamówienia:

14.	Punkty za kryterium „Sprawności kotła” - PSK -zostaną przyznane w skali:

Sprawność kotła	Liczba punktów

zgodna z normą PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla 5 klasy lub równoważną - 88,60 % 	PSK =  0 pkt

zgodna z normą PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla 5 klasy lub równoważną - 88,61 - 91,00 %	PSK =  20 pkt

zgodna z normą PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla 5 klasy lub równoważną - powyżej 91 %	PSK =  40 pkt

15. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

w zakresie części 1: Przyznana ilość punktów = PC + PSOKS + PWUC + PZT + PGIDKS

gdzie:

PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,

PSOKS - ilość punktów za kryterium „Sprawność optyczna kolektora słonecznego

w odniesieniu do apertury”,

PWUC – ilość punktów za kryterium „Współczynnik utraty ciepła a1”,

PZT – ilość punktów za kryterium „Współczynnik zależności temperatury a2”,

PGIDKS - ilość punktów za kryterium „Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego”.

w zakresie części 2: Przyznana ilość punktów = PC + PLGMMF + PMFF + PSMF + PWT  + PGPMF

gdzie:

PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,

PLGMMF - ilość punktów za kryterium „Liniowa gwarancja mocy modułu fotowoltaicznego”,

PMFF - ilość punktów za kryterium „Menu falownika fotowoltaicznego”,

PSMF  - ilość punktów za kryterium „Sprawność modułu fotowoltaicznego”,

PWT - ilość punktów za kryterium „Współczynnik temperaturowy Pmax”,

PGPMF - ilość punktów za kryterium „Gwarancja producenta modułu fotowoltaicznego”,

w zakresie części 3: Przyznana ilość punktów = PC + PSK

gdzie:

PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,

PSK- ilość punktów za kryterium „Sprawności kotła”.

- Ulega zmianie wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ.

- Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert określony w rodz. XVIII ust. 1 i ust. 8 SWZ:

1.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 10.05.2021 r. godz. 10:00.

8.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r., o godzinie 13:00.

4. Ulega zmianie brzmienie rozdz. XVII ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90  dni, tj. do dnia 7.08.2021 r.

5. Ulega zmianie treść załączników nr 7a, 7b, 7c do SWZ (projekt umowy)

Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi

1)	Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 6 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

2)	Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona do upływu udzielonej 6-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

6. Ulega zmianie treść rodz. XVI ust. 6 SWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dzierzkowice

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Treść powyższych zmian stanowi integralną część SWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.